## Slide 1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 17.01.2024 )
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
16:00 16.01.2024
Исп. А. Ю. Годлевская
Тел. 3220-5507
15%
1
984/1336
50362/497806
г. Сочи
23
50%
1
726/360
35496/125876
Туапсинский р-н
20
47%
1
320/156
6711/68663
г. Геленджик
20
29%
1
793/534
47931/246266
г. Новороссийск
20

## Slide 2
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 17.01.2024 )
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
16:00 16.01.2024
Исп. А. Ю. Годлевская
Тел. 3220-5507
29%
1
793/534
47931/246266
г. Новороссийск
20

## Slide 3
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 17.01.2024 )
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
16:00 16.01.2024
Исп. А. Ю. Годлевская
Тел. 3220-5507
47%
1
320/156
6711/68663
г. Геленджик
20

## Slide 4
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 17.01.2024 )
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
16:00 16.01.2024
Исп. А. Ю. Годлевская
Тел. 3220-5507
50%
1
726/360
35496/125876
Туапсинский р-н
20

## Slide 5
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 17.01.2024 )
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
16:00 16.01.2024
Исп. А. Ю. Годлевская
Тел. 3220-5507
15%
1
984/1336
50362/497806
г. Сочи
23