АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2018                                                                                                                          № 113

ст.Дядьковская

Об утверждении ведомственной  целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год»

В соответствии с Федеральным  законом  Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  законом  от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 3 марта 2010 года  № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае», постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 10 апреля 2013 года № 60 «Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год» (прилагается).

2. Общему отделу администрации  Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                            О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

13 августа 2018 года  № 113

Ведомственная  целевая  программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год»

# Паспорт

ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год»

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» |
| Заказчик Программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Координатор Программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Разработчик Программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Основные цели и задачи Программы | Сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение уличного освещения, а также муниципальных учреждений, экономия средств бюджета и предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования, снижение потребления энергетических ресурсов. |
| Срок реализации Программы | 2019 год |
| Исполнители Программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы 69,6 тысяч рублей Источник финансирования – местный бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: Повышение уровня информированности населения об установленных Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, и иных требованиях Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные - - в 2018 году планируется закупка материалов на сумму 5,6 тыс. рублей. Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде: формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов; внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения. повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению. |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |

- Характеристика проблемы (задачи) и анализ  причин ее возникновения, целесообразность и  необходимость ее решения на ведомственном уровне

В условиях роста тарифов на энергоносители, актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в социальной и жилищной сферах, а также других сферах поселкового хозяйства непрерывно повышается. В 2006 году приборы учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы, жилищном комплексе, практически отсутствовали. Не было ни одного прибора учета потребления воды. Оснащенность приборами учета по холодной воде составляла всего 2-3 % от необходимого. Система энергоснабжения и энергопотребления на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района имеет раздробленную структуру. Собственность источников энергоснабжения, передаточных устройств и собственность потребителей раздроблена, что при проведении работ по технической реконструкции и оптимизации системы энергоснабжения приводит к столкновению экономических интересов различных предприятий, учреждений и организаций. Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления (большие потери при поставке электрической энергии по электрическим сетям потребителям, в связи  с «голыми» проводами около 50% , что составляет около 21,3 км электрических сетей на территории поселения). В связи с этим имеют место большие потери энергии при транспортировке энергоресурсов и не обоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует экономическая заинтересованность предприятий жилищно-коммунального комплекса и учреждений в бюджетной сфере к реализации энергосберегающих мероприятий.

Потребности только администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района по оплате за электроэнергию  в 2016 году составили –402,735тысяч рублей (9100 кВт*час* по администрации на сумму 54554,92рублей, уличное освещение 48753.кВт*час*на сумму 348 180,34 рублей),  в 2017 году составили –473,078 тысяч рублей (9777.кВт*час* по администрации  на сумму 66359,57 рублей, уличное освещение 55946 кВт*час на сумму 406,72 тыс. рублей). Реализация политики энергосбережения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района основана на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат бюджетных средств.

Характеристика систем учета уличного  освещения

| № абонентской ТП(№ питающего фидера, группы, ячейки)) | Марка счетчика | Класс точности | Тип включения (прямого/трансформаторного) |  | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЯ3 ТП 512 | СОЭ-5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 484 | СЕ-101 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ3 ТП 518 | СЕ-101 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 486 | СОЭ-5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 482 | Меркурий 203 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 501П | NP54523Т | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 527 | Меркурий 201,5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 487 | Меркурий 201,5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ3 ТП 519 | СЕ-101 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ7 ТП 490 | Меркурий 201,5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 488 | СОЭ-5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ3 ТП 467 | СЕ-101 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ3 ТП 463 | СЕ-101 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 527 | Меркурий 201,5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 482 | ЦЭ6803ВМ7832 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ3 ТП 503 | СЕ-101 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ3 ТП 465 | Меркурий 201,5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |

Доля объема  электрической энергии, расчеты за которую производятся с использованием узлов учета 100%, и по уличному освещению и по зданию администрации, в течение последних пяти лет.

| Характеристики системы уличного освещения |
| --- |
| № п/п | № Питающей подстанции(№ питающего фидера, группы, ячейки) | Наличие систем АСУНО и АСКУЭ | Название улиц, проездов, переулков | Категория дорог (по СП52.13330.2011) | Тип светильника | Тип и мощность установленной лампы, Вт | Количество светильников данного типа, шт. |
| 1 | ДЯ-5 ТП 487 | - | ул. Белинского | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 5 |
| 2 | ДЯ-3 ТП 463 | - | ул. Береговая | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 3 | ДЯ-3 ТП 519 | - | ул. Восточная | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 4 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Выгонная | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 2 |
| 5 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Герцена | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 6 | ДЯ-3 ТП 465 | - | ул. Гоголя | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 6 |
| 7 | ДЯ-3 ТП 465 | - | ул. Горная | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 8 | ДЯ-3 ТП 465 | - | ул. Горького | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 3 |
| 9 | ДЯ-5 ТП 481,485 | - | ул. Жестовского | 6 | НКУ 01-200-003, РКУ | 30,250 | 18 |
| 10 | ДЯ-5 ТП 488, 493 | - | ул. Захарченко | 6 | НКУ 01-200-003, РКУ | 30,250 | 24 |
| 11 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Зелено-Луговая | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 12 | ДЯ-3 ТП 519 | - | ул. Калинина | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 3 |
| 13 | ДЯ-5 ТП 485,527 | - | ул. К.Маркса | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 4 |
| 14 | ДЯ-3 ТП 465 | - | ул. Кирова | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 3 |
| 15 | ДЯ-3 ТП-518, ДЯ-5 ТП 484,527,482 | - | ул. Комсомольская | 10 | НКУ 01-200-003 | 30 | 25 |
| 16 | ДЯ-3 ТП 503 | - | ул. Кооперативная | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 4 |
| 17 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Короткая | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 1 |
| 18 | ДЯ-3 ТП 518 | - | ул. Крайняя | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 19 | ДЯ-3 ТП 519 | - | ул. Крупской | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 4 |
| 20 | ДЯ-5 ТП 487 | - | ул. Ленина | 6 | НКУ 01-200-003, РКУ | 30, 250 | 17 |
| 21 | ДЯ-3 ТП 519 | - | ул. Матросова | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 3 |
| 22 | ДЯ-5 ТП 496,486 | - | ул. Мира | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 10 |
| 23 | ДЯ-5 ТП 484 | - | ул. Лермонтова | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 6 |
| 24 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Некрасова | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 25 | ДЯ-3 ТП 467,519,503 | - | ул. Низовая | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 6 |
| 26 | ДЯ-3 ТП 518 | - | ул. Огородняя | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 2 |
| 27 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Партизанская | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 28 | ДЯ-3 ТП 512,ДЯ-5 ТП 527 | - | ул. Первомайская | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 13 |
| 29 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Полевая | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 30 | ДЯ-3 ТП 465, 519 | - | ул. Пролетарская | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 14 |
| 31 | ДЯ-5 ТП 486 | - | ул. Пушкина | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 4 |
| 32 | ДЯ-3 ТП 503 | - | ул. Речная | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 4 |
| 33 | ДЯ-3 ТП 519 | - | ул. Садовая | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 2 |
| 34 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Северная | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 35 | ДЯ-5 ТП 482 | - | ул. Советская | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 4 |
| 36 | ДЯ-5 ТП 480 | - | ул. Степная | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 37 | ДЯ-3 ТП 463 | - | ул. Чапаева | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 7 |
| 38 | ДЯ-3 ТП 503 | - | ул. Чернышевского | 6 | НКУ 01-200-003, РКУ | 30, 250 | 23 |
| 39 | ДЯ-3 ТП 519 | - | ул. Чкалова | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 40 | ДЯ-5 ТП 493 | - | ул. Энгельса | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 2 |
| 41 | ДЯ-5 ТП 486 | - | ул. Школьная | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 10 |
| 42 | ДЯ-3 ТП 463 | - | ул. Южная | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 43 | ДЯ-3 ТП 463 | - | переулок Южный | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 1 |
| 44 | ДЯ-3 ТП 465 | - | переулок Крупской | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 45 | ДЯ-7 ТП 497 | - | хутор Северный | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 3 |
| Справка о потреблении электроэнергии уличное освещение |
| Общие данные (2016 год) |  | Потребление электроэнергии, кВт*ч(уличное освещение/ администрация здание) |
| Поставщик электроэнергии | ОАО "Кубаньэнерго" |  | месяц /год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| Тип тарификации (одноставочный, двухставочный, по зонам суток, иное(указать)) | одноставочный |  | 2016 г. | 2372\ /600 | 3912\ 232 | 5135\ 724 | 4107\/ 840 | 4069/ 596 | 1494// 707 | 1564/ /600 | 6029/ 1428 | 3744/ 955 | 5855/ 645 | 5960/ 708 | 4512/ 1065 | 48753 /9100 |
| Тариф на электроэнергию руб./кВтч. (без НДС): | 7,2 |  | Оплата за электроэнергию, тыс. руб. |
| Потребление электроэнергии системой уличного освещения за 2016 год, кВтч | 48753/ 9100 |  | месяц /год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| Сумма оплаты за электроэнергию за 2016 год, руб. (без НДС): | 348180/ 54554,92 |  | 2016 г. | 47192,76/ - | 18216,12\ 4000,0 | 22310/ 7796,42 | 21078,01/ 10200,0 | 28050,16/ 2000,0 | 16075,05/ 6000,00 | 16039,3/ - | 40097,15\ 4887,48 | 27807,91/ 4774,02 | 32651,93\ 12900,00 | 45312,78/ 2000,00 | 33348,8/ - | 348180,34/ 54554,92 |
| Общие данные (12 месяцев 2017 года) |  | Потребление электроэнергии, кВт*ч(уличное освещение/ администрация) |
| Поставщик электроэнергии | ОАО "Кубаньэнерго" |  | месяц /год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| Тип тарификации (одноставочный, двухставочный, по зонам суток, иное(указать)) | одноставочный |  | 2017 г. | 10258/ 1161 | 3825/ 327 | 2767/ 931 | 4316/ 910 | 3194/ 653 | 3191/ 669 | 4015/ 821 | 4175/ 1021 | 4030/ 1030 | 5466/ 458 | 5518/ 876 | 5191/ 900 | 55946/ 9777 |
| Тариф на электроэнергию руб./кВтч. (без НДС): | 7,3 |  | Оплата за электроэнергию, тыс. руб. |
| Потребление электроэнергии системой уличного освещения за 12 месяцев 2017 года, кВтч | 55946 |  | месяц /год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| Сумма оплаты за электроэнергию за 12 месяцев 2017 года, руб. (без НДС): | 406719 |  | 2017 г. | 74439,09/ - | 32795,11\ 11000,00 | 33158/ 3000,00 | 16236,62/ 3000,00 | 15064,33/ 7519,43 | 12761,41/ 11301,85 | 26411/ 8000,00 | 39304,99/ - | 29089,81/ 10000,00 | 41092,25/ 4038,29 | 44847,85/ 4500,00 | 41519,1/ - | 406719,28/ 66359,57 |

В 2017 году было заключено 3 контракта на поставку электрической энергии №302 от 30.11.2017 года на сумму 34878,85 рублей, контракт №234 от 18/.09.2017 года на сумму 100000,00 рублей, контракт №15 от 09.01.2017 года на сумму 338200,00 рублей, в 2018 году был заключен контракт  №3 от 01.09.2018 года на сумму 410200,00 рублей

Решение проблем энергосбережения в каждой организации, предприятии осуществляющем регулируемые виды деятельности требует согласования основных направлений деятельности на основе использования единой нормативно-правовой и методической базы.

Специфика повышения энергоэффективности по разным направлениям деятельности вызывает необходимость выделения следующих направлений по реализации программных мероприятий:

Повышение энергоэффективности в электроснабжении;

Нормативно-правовое и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности.

2.Основные цели и задачи Программы

Цели:

Реализация энергосберегающей политики на территории поселения;

Обеспечение точности, достоверности и единства учета отпускаемых и

потребляемых энергетических ресурсов;

Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов (малые люминисцентные лампы, с последующим переходом на светодиодные лампы);

Замена оголенных проводов линий электропередач на провода СИП.

Задачи:

Анализ фактического энергопотребления на объектах администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности;

Формирование информационной базы нормативно-правовых актов по повышению эффективности использования энергоресурсов.

3. Перечень  и описание  программных мероприятий, необходимые ресурсы, сроки реализации программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019год»

| № п/п | Наименование мероприятия \срок реализации | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования, всего, тыс. рублей | Муниципальный заказчик | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные - в 2019 году планируется закупка материалов (Лампы энергосбререгающие на сумму 5,6 тыс. рублей, закупка провода СИП 2000м 2*16 на сумму 64,0 тыс. рублей.\срок февраль, март, апрель, май. Июнь, июль, август. сентябрь 2019 года | Местный бюджет | 69,6 | Администрация Дядьковского с/п Кореновского района | Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района О.А. Ткачева |
| Всего | 69,6 |  |  |

Сроки реализации  Программы рассчитаны на 2019 год. При  необходимости  возможна  корректировка мероприятий Программы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Сумма средств, которую необходимо предусмотреть в бюджете Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2019 год для реализации программы составляет 69,6 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.

4. Оценка эффективности  расходования бюджетных средств, в течение всего срока реализации программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

Повышение уровня информированности населения об установленных Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, и иных требованиях Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закупка информационного стенда для размещения нормативных документов;

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные - в 2019 году планируется закупка материалов на сумму 69,6 тыс. рублей.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Выполнение программы позволит повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Целевые  показатели,  отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов (отношение количества объектов, подключенных к электрическим сетям электроснабжения - Питающие подстанции (питающего фидера, группы, ячейки) 45 единиц, в течение трех последних лет  без изменения, этот показатель  планируется и на 2019 год.

Целевые  показатели,  отражающие обеспеченность узлами учета также на протяжении трех последних лет без изменения, т.е. в динамике  уровень  этого показателя  в 2018 году планируется на уровне - 17 единиц.

Необходимо отметить, что происходит расширение сети (увеличивается количество подключенных светильников 250 единиц в 2017 году, 255 единиц в 2018 году), не смотря на  незначительные изменения в численности  проживающего населения на территории поселения 4220 человек в 2016 году, 4221 человек  в 2017 году, 4222 чел. (прогноз) в 2018 году, на этом же уровне планируется показатель 2019 года.

Расход электрической  энергии на снабжение уличного освещения 348180,34 рублей (оплата за уличное освещение  в 2016 году) /4220 человек (число жителей поселения), таким образом  на 1 жителя  поселения по уличному освещению составляет 82,5 рублей, в 2017 году 406719,28 рублей  /4221 человек (число жителей поселения), таким образом  на 1 жителя  поселения по уличному освещению составляет 96,35 рублей, в 2019 году планируется за счет  реконструкции существующий системы уличного освещения (ввод дополнительных  светильников, но вместо ДРЛ , установка энергосберегающих ламп) данный показатель довести до уровня 100,00 рублей на 1 жителя.

Отношение расходов на приобретение электроэнергии к объему потребленной электроэнергии:

Уличное освещение в 2016 году данный показатель 7,1, в 2017 году – 7,26 – рост 2,4%, соответственно на 2018 год данный показатель  -7,4 (прогноз) в 2018 году, на этом же уровне планируется показатель 2019 года.

По зданию администрации в 2016 году – 5,99, в 2017 году -6,78, рост 13,2%, соответственно показатель  в 2018 году 7,68 (прогноз), на этом же уровне планируется показатель 2019 года. Удельный расход электрической электроэнергии на снабжение органа местного самоуправления  в 2016 году – 19,2 (9100/474м2), в 2017 году 20,6 (9777/474м2 здание общая площадь), в 2018 году показатель (прогноз) на уровне 2017 года на этом же уровне планируется показатель 2019 года, в связи с тем, что  рост потребления в 2017 году был обусловлен вводом в эксплуатацию двух новых сплит систем (на 2019 году уровень показателя  планируется на уровне 2018 года).

Доля объема  электрической энергии, газоснабжения расчеты за которую производятся с использованием узлов учета 100% и по уличному освещению и по администрации поселения. Данный показатель в 2019 году также на уровне 100%.

Удельный  расход природного газа по  зданию администрации на снабжение органов местного самоуправления  - 100%. В 2017 году 7710м3 (объем газа):12 человек (численность работников) = 642,5 м3 на 1 человека, уровень данного показателя в 2019 году планируется на уровне 2018 года.

К сожалению теплоэнергия не используется, водоснабжения здания нет.

| Наименование показателя | Базовый показатель за 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- |
| наличие в администрации Дядьковского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях: энергетических паспортов | Энергетический паспорт на объекты администрации Дядьковского сельского поселения\ имеется | Энергетический паспорт на объекты администрации Дядьковского сельского поселения\ имеется |
| наличие в администрации Дядьковского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях актов энергетических обследований | имеется | имеется |
| Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | 250 шт. светильников уличного освещения, в том числе 200 шт. энергосберегающие | 250 шт. светильников уличного освещения, в том числе 250 шт. энергосберегающие |

Базовый показатель в 2018 году 250 светильников, в том числе: 200 шт. энергосберегающие  лампы, введенные в эксплуатацию в 2018 году, 50 шт. ДРЛ  мощностью 250 вт.

Расчет годового  потребления электроэнергии и планируемой экономии денежных средств при повременном учете  функционирования ламп:

| Месяц | Время работы ламп, по нормативам | Расход электроэнергии в месяц ДРЛ 0,250 кВт *200шт. при повременном учете | После установки энергосберегающих ламп расход электроэнергии | Разница между первоначальным расходом и расходом после установки энергосберегающих 50 ламп, квт | Экономия, рублей(7,20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДРЛ 50шт. по мощности 0,25 кВт *50 | Энергосберегающие лампы 50 шт. по мощности 0,032 кВт |  |  |
| январь | 501 | 25050 | 6262,5 | 801,6 | 5460,9 | 39373,089 |
| февраль | 476 | 23800 | 5950 | 761,6 | 5188,4 | 37408,364 |
| март | 377 | 18850 | 4712,5 | 603,2 | 4109,3 | 29628,053 |
| апрель | 265 | 13250 | 3312,5 | 424 | 2888,5 | 20826,085 |
| май | 240 | 12000 | 3000 | 384 | 2616 | 18861,36 |
| июнь | 201 | 10050 | 2512,5 | 321,6 | 2190,9 | 15796,389 |
| июль | 223 | 11150 | 2787,5 | 356,8 | 2430,7 | 17525,347 |
| август | 279 | 13950 | 3487,5 | 446,4 | 3041,1 | 21926,331 |
| сентябрь | 377 | 18850 | 4712,5 | 603,2 | 4109,3 | 29628,053 |
| октябрь | 420 | 21000 | 5250 | 672 | 4578 | 33007,38 |
| ноябрь | 467 | 23350 | 5837,5 | 747,2 | 5090,3 | 36701,063 |
| декабрь | 521 | 26050 | 6512,5 | 833,6 | 5678,9 | 40944,869 |
|  |  |  |  |  |  | 341626,383 |

Справочно: планируется установка  энергосберегающих ламп в первом квартале 2018 года. Расчет экономии произведен  при условии, что  лампы накаливания  (ДРЛ 250) работали  все нормативное время (теоритически - без поломок и отключений), а также за счет введения в работу энергосберегающих ламп. Фактически в 2018 году расчеты  за потребленную электроэнергию производились  не повременно (уличное освещение  на территории Дядьковского сельского поселения  оснащено реле регуляции интенсивности уличного освещения), в общем объеме электроэнергии, используемой на уличное освещение доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета составляет 100% (установлены 17 приборов учета).

С учетом  имеющегося оборудования по энергосбережению правильнее будет произвести аналогичный  расчет по фактическому расходу электрической электроэнергии. При фактическом расходе электрической энергии в 2018 году (прогноз) - 55945 кВт*час*,  функционировали 250 ламп,  из них 50 шт.  ДРЛ 250 ВТ и 200 шт. энергосберегающие  лампы  мощностью 32 ВТ.  Итоговая мощность всех ламп в 2018 году: 50 шт. х 0,250 кВт =12,5 квт +200 шт. х 0,032 квт =6,4 кВт= 18,9 кВт (мощность).

Планируемый  расход электрической энергии в 2019 году:

функционируют 250 ламп на уровне базового года,   энергосберегающие  лампы  мощностью 32 Вт – итоговая мощность всех ламп в 2019 году: 250 шт. х 0,032 кВт =8,0 кВт.

Экономия мощности 10,9 кВт (мощность) х 2960,1 час (период работы в год)=32265,2кВт \час - годовой объем экономии электрической энергии  (ожидаемый результат в натуральном выражении). 32265,2 х 7,21 рублей за кВт (цена) =232631,75 рублей в год  - стоимость за уличное освещение (ожидаемый результат в стоимостном выражении).

Справочно: экономия рассчитана при условии, что не будут введены новые точки энергопотребления. Средний срок службы энергосберегающих ламп 10000 часов (в 10 раз больше, чем у ламп накаливания), включение происходит без мерцания лампы, обеспечивая ее равномерное свечение.

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование данной программы предусмотрено в размере 5,6 тыс. рублей, на следующие мероприятия:

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные – 5,6 тысяч рублей, предусмотрено на замену ламп 20 штук  на лампы ЭС ОК компакт FS 24Вт белый  Е27  по цене 280,00 рублей за штуку.

Источник финансирования – местный бюджет

Программа позволит эффективно использовать энергетические ресурсы, в сочетании интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, что позволит экономить топливно-энергетические ресурсы и сократиться затраты бюджетных средств.

6. Описание системы управления реализацией программы

Ведомственной программе по согласованию с финансовым отделом администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района может присваиваться отдельный код бюджетной классификации.

Уточнение параметров утверждаемых ведомственных программ, в том числе индикаторов целей программы, осуществляется в порядке, установленном для утверждения данных программ.

Ведомственная программа реализуется администрацией Дядьковского сельского поселения Кореновского района, которая несет ответственность за решение задач путем реализации ведомственной программы и за обеспечение утвержденных значений индикаторов ведомственной программы. В целях достижения  результатов Программы:

обеспечивается оперативное управление реализацией  и координацией деятельности ответственных исполнителей Программы;

размещаются  муниципальные заказы, необходимые для реализации Программы в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», нормативно-правовыми актами Дядьковского сельского поселения Кореновского района;

для проведения текущего мониторинга реализации программы ежеквартально до 25 числа,  следующего за отчетным кварталом, подготавливается  финансовым отделом отчет, который содержит перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов финансирования и источника финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы,  анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий (по показателям, не  достигшим запланированного уровня, приводятся предложения по их дальнейшему достижению);

в срок до 1 февраля  года, следующего за отчетным, подготавливается итоговый отчет о выполнении мероприятий программы,  оценка эффективности и результативности реализации программы.

Контроль за ходом реализации ведомственной программы осуществляется главой Дядьковского сельского поселения Кореновского района, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием контрольно-ревизионного органа поселения.

Данные о выполнении ведомственных программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются финансовым отделом администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района в общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности.

Финансовый отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района несет ответственность за достоверность данных о ходе реализации ведомственной программы.

Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района совместно с финансовым отделом администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района готовит сводный отчет о финансировании, итогах и эффективности реализации мероприятий

бюджетных ведомственных программ и представляет его на рассмотрение главе Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

На основании результатов мониторинга ведомственной  программы, могут быть вынесены следующие решения:

об увеличении доли бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района в финансировании ведомственной программы в последующих периодах ее реализации;

о приостановлении реализации ведомственной программы;

о реструктуризации ведомственной программы;

о разработке новой аналогичной ведомственной программы.

Досрочное прекращение реализации ведомственной программы может осуществляться в случае:

внесения финансовым отделом администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района предложения о прекращении реализации ведомственной программы по результатам мониторинга и оценки эффективности ее реализации.

В случае досрочного прекращения реализации ведомственной программы финансовый отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района представляет главе Дядьковского сельского поселения Кореновского района предложения по сокращению (перераспределению) бюджетных ассигнований субъекта бюджетного планирования.

Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 10 апреля 2013 года № 60 «Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района.»

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                             О.А. Ткачева