АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2018                                                                                                                             № 128

ст. Дядьковская

Об утверждении аукционной документации открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ  по замене водопроводной сети по ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16) в станице Дядьковской

В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года              № 44-ФЗ  «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить аукционную документацию открытого аукциона в электронной форме  на выполнение работ  по замене водопроводной сети по     ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16) в станице Дядьковской (прилагается).

2.	Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4 .   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                             О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от  27 августа 2018 года  № 128

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _____________ О.А.Ткачева «____» __________ 2018 г. М.П. |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

(аукцион в электронной форме)

Выполнение работ  по замене водопроводной сети по ул. Горная

(от ул. Комсомольская до дома №16) в станице Дядьковской

ст. Дядьковская

2018 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Содержание разделов |
| --- |
| Раздел 1 | Информационная карта |
| Раздел 2 | Описание объекта закупки |
| Раздел 3 | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе |
| Раздел 4 | Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе |
| Раздел 5 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |
| Раздел 6 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |
| Раздел 7 | Изменение условий контракта |
| Раздел 8 | Инструкция по заполнению заявки |
| Раздел 9 | Требования к содержанию и составу 1 и 2 частей заявки на участие в электронном аукционе |
| Раздел 10 | Проект контракта |

Примечание:

1) 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) Раздел 1 «Информационная карта» и Раздел 9 «Требования к содержанию и составу 1 и 2 частей заявки на участие в электронном аукционе» имеют единую нумерацию;

3) электронный аукцион – аукцион в элетронной форме соответствии с положениями 44-ФЗ .

4) Заказчик- Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района, адрес 353165 Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42, dyadkovsk@inbox.ru 8(86142)66-861, факс 8(86142) 66-278.

| № позиции | РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННАЯКАРТА |
| --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района, 353165 Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42 dyadkovsk@inbox.ru 8(86142)66-861, факс 8(86142) 66-278, Машинцева Наталья Анатольевна |
| 2 | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | Выполнение работ по замене водопроводной сети по ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16) в станице Дядьковской |
| 3 | Описание объекта закупки | В соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» |
| 4 | Информация о месте доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 353165 Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьковская ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16) в станице Дядьковской в соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» документации электронного аукциона |
| 5 | Срок поставки товара, завершения работ/график оказания услуг | В течение 30 дней со дня заключения контракта |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта | 510088 (Пятьсот десять тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. |
| 7 | Источник финансирования | Бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района 2018 г.(на условиях софинансирования, в том числе 95% - средства краевого бюджета, 5% средства местного бюджета) в целях реализации подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 года № 975, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 28 марта 2018 года № 387-П «Об итогах краевого смотра-конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края за 2017 год» |
| 8 | Идентификационный код закупки | 183233506365523350100100120014221244 |
| 9 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Предусмотрены. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации |
| 10 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 11 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| 12 | Срок подачи заявок участников электронного аукциона | Начало срока подачи: указано в извещении Окончание срока подачи (дата и время): 07.09.2018г. 9-00 ч. |
|  | Место подачи заявок | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в позиции 11 настоящего Раздела документации |
|  | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе | Согласно Разделу 3 «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе» |
| 13 | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, руб. | не требуется |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе |  |
| 14 | Требование к обеспечению исполнения контракта | Установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, руб. | 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 51008,80 рублей. В случае, если предложенная в заявке участника электронного аукциона цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 44-ФЗ |
|  | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | Согласно Разделу 5 «Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта» |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта | Банковское сопровождение контракта не предусмотрено |
| 15 | Дата окончания срока рассмотрения 1 частей заявок на участие в электронном аукционе | 10.09.2018 |
| 16 | Дата проведения электронного аукциона | 13.09.2018 |
| 17 | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; размер преимуществ | Не предоставляются |
| 18 | Преимущества, предоставляемые общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе созданным как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов; размер преимуществ | Не предоставляются |
| 19 | Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства | Предусмотрены |
| 20 | Преимущества, предоставляемые социально ориентированным некоммерческим организациям |  |
| 21 | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки | Не установлено |
| 22 | Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 44-ФЗ | Не установлены |
| 23 | Требование об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в соответствии с частью 1.1 статьи 31 44-ФЗ | Установлено |
| 24 | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 25 | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
| 26 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Согласно Разделу 6 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
| 27 | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями подрядчиками) | рубль РФ |
| 28 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | В случае если поз. 27 для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками предусмотрена валюта, отличная от рубля, то при оплате заключенного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на момент оплаты |
| 29 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта | Согласно Разделу 7 «Изменение условий контракта» |
| 30 | Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений аукционной документации | В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса разъяснения положений документации заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
|  | Дата начала предоставления разъяснений положений аукционной документации | С момента размещения аукционной документации 31.08.2018 |
|  | Дата окончания срока предоставления разъяснений положений аукционной документации | 05.09.2018 (при условии, что запрос поступил не позднее 03.09.2018 включительно) |
| 31 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактный управляющий назначен распоряжением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района 19.05.2014 г. № 42-р Машинцева Наталья Анатольевна 89282323168 |
| 32 | Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта или в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 44-ФЗ |
| 33 | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | - в случае, если в сроки, предусмотренные в позиции 32, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью статьи 83.2 44-ФЗ; - неисполнение требований, предусмотренных статьей 37 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта); - в случае не предоставления обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта (в позиции 32); |
| 34 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что контракт содержит право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| 35 | Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не установлены |
| 36 | Требования к участникам электронного аукциона в соответствии с пунктами 3-5, 7-7.1, 9-11 части 1 статьи 31 44-ФЗ | Установлены* |

* п. 8 части 1 статьи 31 44-ФЗ требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности установлено, только если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

РАЗДЕЛ 9ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ 1 И 2 ЧАСТЕЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:

| № позиции |  |
| --- | --- |
| 37 | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: |
|  | 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); |
|  | 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: |
|  | а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона); б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. |

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬСЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:

| 38 | Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона |
| --- | --- |
| 39 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |
| Условие предоставления документа | Наименование документа |
| 40 | Если позиция 21 содержит требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки | Не установлены |
| 41 | Если позиция 22 содержит дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 44-ФЗ | Не установлены |
| 42 | Если позицией 17 установлены преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | Не установлено |
| 43 | Если позицией 18 установлены преимущества, предоставляемые организациям инвалидов | Не установлено |
| 44 | Если позиция 35 содержит требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не установлены |
| 45 | Если позиция 25 содержит требования о соответствии участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям | Не установлены |
| Декларируемые участником электронного аукциона сведения о его соответствии следующим требованиям | Информация, подтверждающая соответствие участника установленным требованиям |
| 46 | О непроведении ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларирование в заявке на участие в электронном аукционе о соответствии данным требованиям, в соответствии с пунктами 3-5, 7-7.1, 9,10,11 части 1 статьи 31 части 1 статьи 31 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) |
| 47 | О неприостановлении деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе |  |
| 48 | Об отсутствии у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято |  |
| 49 | Об отсутствии у участника электронного аукциона – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации |  |
| 50 | Участник электронного аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
| 51 | Об отсутствии между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. |  |
| 52 | Об обладании участником электронного аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма | Не предусмотрено |
| 53 | О принадлежности к субъектам малого предпринимательства | Предусмотрено. Декларация о соответствии данным требованиям, в соответствии с частью 3 статьи 30 44-ФЗ |
| 54 | О принадлежности к социально ориентированным некоммерческим организациям |  |

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 2. Описание объекта закупки

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по замене водопроводной сети по ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16) в станице Дядьковской |
| 2 | Место выполнения работ | 353165, Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Дядьковская, ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16) |
| 3 | Данные о прохождении вневедомственной экспертизы | Не предусмотрено |
| 4 | Сведения о наличии разрешения на строительство | Не требуется |
| 5 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | Согласно сметной документации Выполнение работ производится из материалов Подрядчика. |
| 6 | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам закупаемых работ, услуг, входящих в объект закупки | Работы выполнить в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ |
| 7 | Порядок, последовательность действий и (или) условия, которые должны быть соблюдены подрядчиком, исполнителем при выполнении работ, оказании услуг | Работы выполнить в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ |
| 8 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | 1. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего контракта о качестве. 2. Заказчик вправе в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования, потребовать от Подрядчика: - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; - соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 3. По настоящему контракту гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком. 4. . Гарантийный срок составляет 5 лет согласно п.1 ст.737, ст.756 ГК РФ, в полном объеме на все виды работ, со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на материалы используемые при выполнении работ, определяется заводом изготовителем таких материалов. 5. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. 6. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по плате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик. 7. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. |
| 9 | Сведения о формах отчетности выпол-няемых работ. | Постановление Госкомстата № 100 от 11.11.1999 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (формы КС-2, КС-3) Акты скрытых работ. |
| 10 | Требования к качеству выполняемых работ | При выполнении ремонтных работ необходимо применять новые строительные материалы и другие установочные изделия, соответствующие требованиям технического задания и локального сметного расчета. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, а в случае отсутствия государственного стандарта, техническим условиям на материалы. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мер техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной и электробезопасности, мероприятий по охране окружающей среды, сохранению условий комфортного и безопасного проживания жителей близ стоящих домов в период выполнения работ. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил. Ответственность за нарушение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, правил безопасной эксплуатации машин и механизмов работниками Подрядчика – несет сам Подрядчик. |
| 11 | Сроки выполнения работ | В течение 30 календарных дней с даты заключения контракта |
| 12 | Начальная (максимальная )цена контракта | 510088 (Пятьсот десять тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. |
| 13 | Источник финансирования | Бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района 2018 г.(на условиях софинансирования, в том числе 95% - средства краевого бюджета, 5% средства местного бюджета) в целях реализации подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 года № 975, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 28 марта 2018 года № 387-П «Об итогах краевого смотра-конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края за 2017 год» |
| 14 | Код по ОКДП2 | 42.21.22.110 |

Приложение №1

к описанию объекта закупки

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# РАЗДЕЛ 3 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводится аукцион, указан в извещении и настоящей документации.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3. Требования к содержанию и составу первой и второй частей заявки на участие в электронном аукционе определены статьей 66 44-ФЗ и установлены в Разделе 9 настоящей документации.

4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

5. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих соответствующие части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

7. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

8. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

9. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 4  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает пять миллионов рублей, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе осуществляется участником закупки.

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона.

Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.

В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом блокирование не осуществляется в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе при совокупности следующих условий:

1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 5 СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

В срок, установленный в документации, для подписания контракта победителем аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, в единой информационной системе одновременно с контрактом  (без подписи заказчика) таким участником размещаются документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Размер обеспечения исполнения контракта, который предоставляется победителем или иным участником закупки при его заключении, должен обеспечивать все условия исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации.

В сроки, установленные ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Часть 1. Условия предоставления обеспечения исполнения контракта при применении антидемпинговых мер

1. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет:

а) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей  –  обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

б) если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее – обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информацию, подтверждающую добросовестность участника на дату подачи заявки: информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником электронного аукциона предложено заключить контракт.

Если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены антидемпинговые меры не применяются.

2. Обеспечение в размере, указанном в подпункте а) или подпункте б) (если  информация, подтверждающая добросовестность участника не предоставляется участником электронного аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта) пункта 1 настоящего раздела, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения.

4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

5. Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в следующих случаях:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

Часть 2. Банковская гарантия

1. В качестве обеспечения исполнения контракта заказчиком принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов").

Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестры банковских гарантий, размещенные в единой информационной системе.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского  поселения Кореновского района л.с.  05183006680)

ИНН 2335063655, КПП 233501001

Банк получателя:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

р/сч   40302810600003000150

БИК 040349001Назначение платежа: Обеспечение контракта.

5) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта (должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц);

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) условие о праве на бесспорное списание денежных средств заказчиком со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

9) права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта.

3. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах должно иметь место обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта (при наличии печати).

4. Недопустимо включать в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Часть 3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

Участник электронного аукциона должен внести денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта в размере, установленном в извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации, или в случаях, предусмотренных в пп. а), б) п. 1 ч. 1 настоящего раздела – в размере, превышающем установленный в полтора раза, на банковский счет:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского  поселения Кореновского района л.с.  05183006680)

ИНН 2335063655, КПП 233501001

Банк получателя:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

р/сч   40302810600003000150

БИК 040349001

Назначение платежа: Обеспечение контракта

Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение исполнения контракта, должно быть оформлено в соответствии с требованиями   Положения  Центрального   банка   Российской   Федерации   от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта», «номер извещения (лота)», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения исполнения контракта и, соответственно, – с удержанием денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 6.  Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Выполнение работ  по замене водопроводной сети по ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16) в станице Дядьковской

| Основные характеристики объекта закупки | Выполнение работ по замене водопроводной сети по ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16) в станице Дядьковской |
| --- | --- |
|  | Раздел 1. Замена водопроводной сети по ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16) |
|  | №пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Номер позиции | Количество |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) |  | 0,294 |
|  | 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) |  | 0,294 |
|  | 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) |  | 2,45 24,5 / 10 |
|  | 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) |  | 3,5 |
|  | 5 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм (1 врезка) |  | 1 |
|  | 6 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (10 м) |  | -34,86 -Ф1.р1 |
|  | 7 | Труба ПЭ 100 SDR17-110х6,6 питьевая (Бухта по 150 м) (м) |  | 300 |
|  | 8 | Труба ПЭ 100 SDR17-110х6,6 питьевая (Бухта по 50 м) (м) |  | 50 |
|  | 9 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) |  | 0,18 |
|  | 10 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) |  | 1 |
|  | 11 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм (шт.) |  | -1 -Ф2.р1 |
|  | 12 | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду80 РN16 (шт) |  | 1 |
|  | 13 | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р Ду100 РN16 (шт) |  | 2 |
|  | 14 | Втулка под фланец 0110 мм ПЭ 100 SDR17 ТИП2 ГПП (шт) |  | 1 |
|  | 15 | Фланец ст. Ду 100 Ру 10 п/втулка ПЭ 110 (шт) |  | 1 |
|  | 16 | Втулка под фланец 0090 мм ПЭ 100 SDR17 ГПП (шт) |  | 1 |
|  | 17 | Фланец ст. Ду 80 Ру 10 п/втулку ПЭ (шт) |  | 1 |
|  | 18 | Переход редукционный 0110х0090 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св (шт) |  | 1 |
|  | 19 | Муфта 0110 мм ПЭ 100 SDR 11 эл/св (шт) |  | 3 |
|  | 20 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 32 мм (1 шт.) |  | 7 |
|  | 21 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном (шт.) |  | 7 |
|  | 22 | Переход с внутренней резьбой диаметром 32х1" (шт.) |  | 7 |
|  | 23 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 30 мм (1 врезка) |  | 7 |
|  | 24 | Седелка компрессионная с резьбовым отводом 110х1" мм РN0 усил. (шт) |  | 7 |
|  | 25 | Седелка чугунная фланцевая Ду100х80 Ру 16 (шт) |  | 1 |
|  | 26 | Расходный материал (шт) |  | 1 |
|  | 27 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 100 мм (100 м продавливания) |  | 0,15 15 / 100 |
|  | 28 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) |  | 0,294 |
|  | Сметная стоимость в текущих ценах № п/п Наименование затрат Ед. изм. Стоимость согласно сметной документации (руб.) 1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом рублей 13265,00 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом 3370,00 3 Наружные сети водопровода 145241,00 4 сантехнические работы(водопровод) 261926,00 5 Итого прямиые затраты с учетом индексов 423802,00 6 Справочно материалы 236593,00 машины механизмы 73827,00 ФОТ 39786,00 Накладные расходы 49919,00 Сметная прибыль 32500,00 7 Непредвиденные затраты2% 8476,00 7 Итого с непредвиденными 432278,00 Начальная (максимальная) цена 8 Итого стоимость работ с учетом срока производства работ на 2018 г. 432278,00 9 НДС 18% 77810,00 10 Всего с НДС на 2018 г. 510088,00 |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Используемый метод определения цены контракта: проектно-сметный метод Обоснование выбранного метода обоснования цены контракта статья 22 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Расчет НМЦК | 510088 (Пятьсот десять тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. в соответствии с локальным сметным расчетом (прилагается), который составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 года |
| Дата подготовки обоснования НМЦК:30.08.2018 г. |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# РАЗДЕЛ 7 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта предусмотрена контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения администрации Кореновского городского поселения;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 8 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

| Раздел. 10 Проект контракта | УТВЕРЖДАЮ Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _____________ О.А. Ткачева «____» __________ 2018 г. М.П. |
| --- | --- |

(Проект)

КОНТРАКТ №____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Ст. Дядьковская                                                                «_____»_________ 2018 г.

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района,  именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице главы  Ткачевой Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава  Дядьковского сельского поселения  Кореновского района, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании __________, именуемое (-ый) в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола ____________________ от  ____________ 2018 года № _____, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

# Предмет контракта

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», в соответствии с условиями настоящего Контракта, Строительными Нормами и Правилами (далее – СНиП) и сметной документацией, утверждаемой «Заказчиком», и являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, обязуется своими силами и средствами  выполнить работы  по замене водопроводной сети по ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16) в станице Дядьковской (далее – работы).

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и размере установленном настоящим контрактом.

1.3. Место выполнения работ: 353165 Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16).

1.4. ИКЗ: 183233506365523350100100120014221244

2.  Цена контракта

2.1. Цена контракта (стоимость работ, являющихся предметом настоящего контракта) составляет _________(____________________) рублей____ копеек, НДС _____% (или НДС не предусмотрен).

2.2 Цена контракта, указанная в п. 2.1 контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3 Цена контракта включает в себя расходы Подрядчика связанные с выполнением работ, являющихся предметом настоящего контракта, а также иные расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта.

2.4. Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев:

2.4.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

2.4.2. по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Срок действия Контракта и выполнения работ

3.1. Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту, но не позднее 31 декабря 2018 года.

3.2. Календарные сроки выполнения работ: в течение 30 дней со дня заключения контракта.

3.3. Сроки выполнения работ согласованные Муниципальным заказчиком являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения этих сроков, в порядке и размерах, установленных Контрактом.

4. Сроки, условия и порядок оплаты

4.1 Оплата по контракту осуществляется за счет средств бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

4.2 Оплата по контракту производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

4.3 Выплата аванса не предусмотрена.

4.4 Оплата работ производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы, за вычетом суммы неустойки, на основании предоставления подписанных сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета, счета-фактуры (при наличии). Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.

- Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать у Подрядчика информацию об объемах и качестве выполненных Работ, проводить проверку правильности оформления документации по выполненным Работам и прочим затратам.

5.1.2. Осуществлять контроль за ходом производства Работ.

5.1.3. Представители заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ, а также производить соответствующие записи в общем журнале Работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от действующих нормативно-технических документов.

5.1.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы таким образом, что их окончание становится явно невозможным в предусмотренный Контрактом срок более чем на 10 дней в сторону увеличения сроков заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в установленном законодательством порядке и потребовать возмещения убытков.

5.1.5. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков в пределах срока действия Контракта и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в установленном законодательством порядке и потребовать возмещения убытков.

5.1.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей по устранению и исправлению недостатков, заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать причиненные этим убытки с Подрядчика.

5.1.7. Заказчик или его представители вправе давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ в случае если при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм. Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения Работ по настоящему Контракту.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку выполненных Работ и оплатить Работы в порядке и на условиях Контракта.

5.2.2. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать у заказчика разъяснений по любому вопросу, связанному с производством Работ по настоящему Контракту. Разъяснения должны быть даны заказчиком в 10-ти дневной срок в письменной форме. Свои заявления по изменениям и разъяснениям Подрядчик представляет в письменном виде. Заявления Подрядчика должны регистрироваться и храниться заказчиком на протяжении срока действия настоящего Контракта. Копии заявлений хранятся у Подрядчика.

5.4. Подрядчик при выполнении Работ обязан:

5.4.1. Выполнять Работы в объемах и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложением к нему и сдать Объект заказчику.

5.4.2. Обеспечивать выполнение Работ своими материалами, изделиями и конструкциями. Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику.

5.4.3. Обеспечивать в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды.

5.4.5. Вести с момента начала Работ на Объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке общий журнал Работ, а также другую исполнительную документацию согласно действующим нормам и правилам. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им Работ в полном объеме согласно требованиям нормативно-технической документации, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

5.4.6. Обеспечить качество выполнения Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

5.4.7. Обеспечить за свои средства в ходе приемки поступающих материалов, конструкций и изделий, а также выполненных Работ, все предусмотренные нормами испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику, до приемки им выполненных работ.

5.4.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта исправлять дефекты за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

5.4.9. Немедленно извещать заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству Объекта, либо создающих невозможность завершения Работ в срок, установленный Контрактом.

- Порядок и сроки сдачи-приемки выполненных работ

6.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации.

6.2. По завершении работ Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней письменно извещает в форме уведомления Заказчика о готовности работ к сдаче и направляет Заказчику документы в следующем составе:

- Акт приёмки выполненных работ (по форме № КС-2) – 2 экз. с приложением наглядных материалов (фотографий, видеоматериалов);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) – 2 экз.;

- Счет, счет-фактуру (при наличии) – 1 экз.;

- Исполнительную документацию  (журналы работ, исполнительные схемы проведенных работ, акты освидетельствования скрытых работ, документы, подтверждающие качество товаров (материалов) и другие документы, предусмотренные государственными стандартами, строительными нормами и правилами)  – 1 экз.

6.3 Заказчик обязан осуществить приемку результата выполненных работ,  в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента письменного уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности работ к сдаче.

По итогам приемки выполненных работ при наличии указанных в п. 6.2 Контракта документов с учетом соответствия выполненных работ требованиям контракта и приложения № 1 к нему и при отсутствии претензий относительно качества выполненных работ, Заказчик подписывает в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента окончания приемки работ акт приемки выполненных работ (по форме КС-2). Заказчик, подписавший акт приемки выполненных работ, имеет право ссылаться на недостатки работы (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.

В случае проведения экспертизы результата выполненных работ экспертами, экспертными организациями Заказчик подписывает документ об их приемке в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения.

## 6.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных работ и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

## 6.5. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 являются основаниями для оплаты выполненных Работ.

## 6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных Работ после их приемки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков (дефектов). Устранение данных недостатков (дефектов) производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

## 6.7. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными, а обязательства Подрядчика исполненными со дня подписания Сторонами акта приемки законченных работ.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего контракта о качестве.

7.2. Заказчик вправе в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования, потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.3. По настоящему контракту гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

7.4. Гарантийный срок составляет 5 лет согласно п.1 ст.737, ст.756 ГК РФ, в полном объеме  на все виды работ, со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ, определяется заводом изготовителем таких материалов.

7.5. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.

7.6. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по плате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

7.7. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

7.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.   Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 1000,0 рублей, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 3 % от цены контракта, определенном согласно Постановлению № 1042, т.е ____________ рублей.

В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 6.4, устанавливается в следующем размере 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 51008,80 рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000,0 рублей.

8.5. В случае нанесения ущерба имуществу Муниципального заказчика со стороны Подрядчика последний обязуется возместить ущерб согласно «Акту порчи имущества», подписанного обеими сторонами.

8.6. Ответственность за ущерб, нанесенный работами (результатом работ) третьим лицам или окружающей среде, несет Подрядчик за исключением случаев, когда нанесение ущерба явилось следствием выполнения Подрядчиком прямых распоряжений Муниципального заказчика, непосредственно повлекших обстоятельства, явившиеся причиной ущерба, возникновение которых Подрядчик не мог предвидеть.

8.7. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9. Обеспечение исполнения контракта.

9.1. Подрядчик обязан обеспечить исполнение обязательств по настоящему Контракту в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 51008 (Пятьдесят одна тысяча восемь) рублей 80 копеек.

В случае если цена, предложенная в заявке участника закупки, снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта муниципальным заказчиком в адрес Подрядчика направляется претензия. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму подлежащих оплате неустоек из суммы обеспечения исполнения Контракта при ее возврате Подрядчику.

9.4. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту по письменному требованию Подрядчика.

9.5. В случае расторжения контракта по соглашению сторон, заказчиком производится возврат обеспечения исполнения контракта.

9.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить  Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

10.Заключительные положения

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – две недели с даты поступления претензии. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

10.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10.4. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.	Форс-мажорные и иные условия

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, разрушения, военные действия), возникших после заключения настоящего Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

11.2.	При наступлении обстоятельств, указанных в п. 11.1 Контракта, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменной форме другую Сторону в течение 5 рабочих дней.

11.3	В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 11.1 Контракта, исполнение обязанностей по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

Если наступившие обстоятельства, указанные в п. 11.1 и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта

12. Особые условия Контракта

12.1. Все дополнения и изменения к Контракту считаются действительными, если они оформлены и подписаны уполномоченными представителями сторон. Ни одна сторона не вправе вносить изменения без письменного согласия на то другой стороны.

12.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию сторон контракта с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного      законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополни-тельному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работы, качество которой является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в контракте.

12.3. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в электронной форме и подписаны электронными цифровыми подписями сторон. По соглашению сторон настоящий контракт может быть подписан на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

12.4.Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему контракту и являются его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание.

2. Ведомость объема работ.

3. Перечень объектов.

4. Расчет индивидуального договорного коэффициента.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК                                            ПОДРЯДЧИК

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42, Кореновского района Краснодарского края ИНН 2335063655 КПП 233501001 р/с 40204810600000000167 в Южном ГУ Банка России БИК 040349001 Тел. (86142) 66-2-69 Тел. (86142) 66-2-99 dyadkovsk@inbox.ru Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ______________________ О.А.Ткачева М.П.. | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________М.П. |
| --- | --- |

##### Приложение № 1

### к контракту на выполнение работ

### от _____________ 2018 г. № МК-_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по замене водопроводной сети по ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16) в станице Дядьковской |
| 2 | Место выполнения работ | 353165, Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Дядьковская, ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16) |
| 3 | Данные о прохождении вневедомственной экспертизы | Не предусмотрено |
| 4 | Сведения о наличии разрешения на строительство | Не требуется |
| 5 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | Согласно сметной документации Выполнение работ производится из материалов Подрядчика. |
| 6 | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам закупаемых работ, услуг, входящих в объект закупки | Работы выполнить в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ |
| 7 | Порядок, последовательность действий и (или) условия, которые должны быть соблюдены подрядчиком, исполнителем при выполнении работ, оказании услуг | Работы выполнить в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ |
| 8 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | 1. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего контракта о качестве. 2. Заказчик вправе в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования, потребовать от Подрядчика: - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; - соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 3. По настоящему контракту гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком. 4. . Гарантийный срок составляет 5 лет согласно п.1 ст.737, ст.756 ГК РФ, в полном объеме на все виды работ, со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на материалы используемые при выполнении работ, определяется заводом изготовителем таких материалов. 5. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. 6. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по плате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик. 7. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. |
| 9 | Сведения о формах отчетности выпол-няемых работ. | Постановление Госкомстата № 100 от 11.11.1999 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (формы КС-2, КС-3) Акты скрытых работ. |
| 10 | Требования к качеству выполняемых работ | При выполнении ремонтных работ необходимо применять новые строительные материалы и другие установочные изделия, соответствующие требованиям технического задания и локального сметного расчета. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, а в случае отсутствия государственного стандарта, техническим условиям на материалы. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мер техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной и электробезопасности, мероприятий по охране окружающей среды, сохранению условий комфортного и безопасного проживания жителей близ стоящих домов в период выполнения работ. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил. Ответственность за нарушение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, правил безопасной эксплуатации машин и механизмов работниками Подрядчика – несет сам Подрядчик. |
| 11 | Сроки выполнения работ | В течение 30 календарных дней с даты заключения контракта |
| 12 | Начальная (максимальная )цена контракта | 510088 (Пятьсот десять тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. |
| 13 | Источник финансирования | Бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района 2018 г.(на условиях софинансирования, в том числе 95% - средства краевого бюджета, 5% средства местного бюджета) в целях реализации подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 года № 975, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 28 марта 2018 года № 387-П «Об итогах краевого смотра-конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края за 2017 год» |
| 14 | Код по ОКДП2 | 42.21.22.110 |

| Приложение к техническому заданию Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ Сведения о товарах (материалах), используемых при выполнении работ (Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ). Все используемые при оказании услуг товары (материалы) должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Предложение участника в отношении части товаров (материалов), используемых при выполнении работ, должно соответствовать следующим установленным заказчиком характеристикам и позволять идентифицировать эти товары (материалы), в том числе при приемке работ: |
| --- |
| № п/п | Наименование используемого товара (материала) | Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ |
| 1 |  |  |

Муниципальный Заказчик                                                 Подрядчик

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

##### Приложение № 2

### к контракту на выполнение работ

### от _____________2018 г. № МК-__

Муниципальный заказчик:        				Подрядчик:

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. |  |
| --- | --- |

##### Приложение № 3

### к контракту на выполнение работ

### от ____________ 2018 г. № МК-__

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

Выполнение работ  по замене водопроводной сети:

- 353165 Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16);

Муниципальный Заказчик:        		Подрядчик:

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

##### Приложение № 4

### к контракту на выполнение работ

### от ____________ 2018 г. № МК-__

Муниципальный Заказчик:        		Подрядчик:

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

# Footnotes

юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя

Предложение включается в случае проведение аукциона за право заключения контракта.